Заказ продукции

Блок  БИТ-300М - 304   -    4-20 Ц        -          0…2,5     -     МПа          -            24В

Блок  БИТ-300М - 305   -  4-20/0-5   -  К   -     0...100     -    м3/час          -           24В

Блок  БИТ-300М - 309   -     5-0        -         (- 31,5 +31,5)   -   мм    -    1В2Н   -  12В

1                   2              3              4              5                   6             7               8

1 - наименование

2 - модель (код программы) блока;

3 - типы входного / выходного сигналов, Ц– наличие цифрового выходного сигнала и разъема для связи по интерфейсу RS485;

4 – характеристика преобразования (для моделей /кодов программы/ 305 и 308):

- Л -  линейная;   - К – корнеизвлекающая,

- S – специально оговоренная Заказчиком вместо корнеизвлекающей;

5 - диапазон  измеряемой величины;

6 – размерность измеряемой величины;

7 –номер канала 1-2 и типы уставок:

- В - верхняя,          - Н –нижняя,

- Т – внутренняя,   - Ш – внешняя;

8 - напряжение источника питания датчика.

Примечание – Характеристики 1 - 6 устанавливаются при выпуске блока и могут перестраиваться потребителем по мере надобности.

Мне нужен прибор

БИТ-300М-_____-___-________-_____-_____-_____-______ в кол-ве ____ шт.

Добавить в корзину

Послать заказ